基于多智能体协作的电力变压器故障诊断系统

摘要

本系统是一个面向电力变压器故障诊断的多智能体（Multi-Agent）协作系统。系统将"运维人员提出变压器异常问题 → 自动诊断并输出处理建议"这一专家决策过程，解构为 Planner（规划）、Retriever（检索）、Generator（生成）、Validator（验证） 四个职责单一的智能体，并以 LangGraph 进行图式编排，构建出一条带"质量验证—返工迭代"闭环的诊断流水线。

系统融合三类核心技术能力：

检索增强生成（RAG）：基于 Milvus 向量库 + DashScope Embedding 的父子分块检索，从 100+ 篇变压器故障专业文献中召回领域知识；

贝叶斯网络故障归因：依据 DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析导则》，结合三比值法与朴素贝叶斯推理，对 8 类典型故障给出概率排序；

时序预测与异常检测：基于 ETT 数据集，用线性回归实现油温预测与 3σ 异常检测。

本报告系统阐述系统架构、各智能体实现细节、工具层算法原理、状态管理机制、数据体系与验证方法。

1. 系统架构

1.1 总体架构

系统采用分层 + 流水线架构：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       用户查询层                               │
│             (变压器故障描述 / DGA数据 / 设备上下文)             │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│                   智能体编排层 (LangGraph)                     │
│   Planner ──→ Retriever ──→ Generator ──→ Validator          │
│                                  ▲____________│ (迭代反馈)      │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│                    工具能力层 (MCP Client)                     │
│  rag_search │ fault_attribution │ ett_forecast │ ts_anomaly  │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│                       基础设施层                               │
│  Milvus向量库 │ DashScope LLM/Embedding │ ETT数据集 │ 知识库  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.2 工作流编排（LangGraph）

核心工作流定义于 src/graph/workflow.py，采用 LangGraph 的 StateGraph 构建有向图：

START → planner → retriever → generator → validator → [条件路由]
                                              ↑              │
                                              └──────────────┘
                                          (verdict=REVISION)

节点与边定义：

graph.add_edge(START, "planner")
graph.add_edge("planner", "retriever")
graph.add_edge("retriever", "generator")
graph.add_edge("generator", "validator")
graph.add_conditional_edges(
    "validator", _route_after_validator,
    {"generator": "generator", "END": END}
)

条件路由逻辑（_route_after_validator）：

| Validator 判定 | 路由目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PASS（score≥7） | END | 诊断质量合格，直接输出 |
| REVISION（score 4-6）且未达迭代上限 | generator | 携带改进建议返工重生成 |
| REVISION 且已达 max_iterations(默认3) | END | 接受当前结果并附系统提示 |
| FAIL（score<4） | END | 质量不达标，输出失败提示 |

降级机制：当 LangGraph 未安装时，自动降级为 _run_sequential_workflow() 串行执行（不支持迭代），保证系统鲁棒性。

1.3 多模型配置

系统支持每个智能体独立配置不同 LLM（config.yaml 的 llms 节点），通过 get_llm_config() 实现"指定智能体配置 > default 配置"的优先级回退：

| 智能体 | 模型 | 温度 | max_tokens | 设计考量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planner | qwen3.5-35b-a3b | 0.2 | 2048 | 规划需较强推理 |
| Generator | qwen3.5-35b-a3b | 0.1 | 2048 | 生成需稳定准确 |
| Validator | qwen3.5-35b-a3b | 0.1 | 1024 | 评估需严格一致 |
| Retriever | —（无需 LLM） | — | — | 纯工具编排 |

2. 智能体实现细节

2.1 状态管理（AgentState）

所有智能体通过共享的 AgentState（src/graph/state.py）数据类传递信息，这是多智能体协作的核心载体：

@dataclass
class AgentState:
    user_query: str                          # 用户输入
    context: Dict[str, Any]                  # 设备上下文
    plan: Optional[str]                      # Planner 输出
    retrieved_knowledge: List[Dict]          # Retriever 知识库命中
    tool_calls: List[Dict]                   # 工具调用记录
    draft_answer: Optional[str]              # Generator 草案
    validation_report: Optional[str]         # Validator 报告
    validation_verdict: str                  # PASS/REVISION/FAIL
    revision_feedback: Optional[str]         # 改进建议（供返工）
    iteration: int                           # 当前迭代轮次
    max_iterations: int                      # 迭代上限
    reasoning_trace: List[Dict]              # ReAct 推理轨迹
    final_answer: Optional[str]              # 最终结果
    next_node: str                           # 路由标记

reasoning_trace 记录完整的 ReAct（Reasoning + Acting）轨迹，实现诊断过程的可追溯性。

2.2 Planner（规划智能体）

职责：意图分析 + 任务规划 + 工具决策。

实现（src/agents/planner.py）：

调用 LLM 生成结构化 JSON 计划，包含 intent_analysis（意图分析）和 steps（3-6 步诊断流程）；

每个 step 包含 id / stage / description / tool / arguments，其中 tool 字段指明该步需调用的工具；

使用统一的 parse_llm_json() 解析（自动处理 <think> 标签与 markdown 包装）；

将结构化计划同时写入 state.reasoning_trace（供 Retriever 读取）和 state.plan（可读文本）。

容错：LLM 不可用或解析失败时返回空计划，触发下游 Retriever 的 fallback 模式。

2.3 Retriever（检索智能体）

职责：根据 Planner 计划编排并执行工具调用。本智能体不调用 LLM，是纯工具编排器。

核心机制（src/agents/retriever.py）：

并行执行：使用 ThreadPoolExecutor 对独立工具（rag_search / timeseries_anomaly / ett_forecast）并行调用，并发数由 workflow.parallel_tools（默认 3）控制；

依赖编排：fault_attribution 在缺少 DGA 数据时需要 RAG 结果作为上下文，故被识别为"依赖任务"，在并行阶段（RAG）完成后串行执行，并注入 _rag_context；

Fallback 模式：当 Planner 未产出结构化计划时，退化为固定工具集（rag_search + timeseries_anomaly）。

# 两阶段执行：先并行独立工具，再串行依赖工具
results, kb_results_acc = self._execute_tools_parallel(independent_tasks, state)
for task_info in dependent_tasks:   # fault_attribution 等
    self._execute_single_tool(...)

2.4 Generator（生成智能体）

职责：综合所有证据生成面向运维人员的诊断结论与处理建议。

实现（src/agents/generator.py）：

_extract_tool_results() 从 tool_calls 中提取并格式化四类证据：知识库片段、时序分析、故障归因、油温预测；

首次生成 _llm_generate() 与返工生成 _llm_revision() 使用不同 system prompt，返工时额外传入 revision_feedback 与 previous_draft；

三级降级：LLM 生成 → LLM 返回空则降级模板 → LLM 异常则降级模板（_template_generate()）。模板内置基于 GB/T 7252 的标准检查项（DGA、红外热成像、电气试验等）。

知识片段格式化兼容多种检索后端结构（本地 txt / Milvus 父子分块 / 扁平结构），增强适配性。

2.5 Validator（验证智能体）

职责：对诊断草案进行结构化质量评估，并驱动迭代闭环。

实现（src/agents/validator.py）：

输出结构化 ValidationResult：verdict / score(0-10) / strengths / weaknesses / improvement_suggestions / summary；

评估维度：与用户问题相关性、是否充分参考检索知识、逻辑/安全风险、是否符合电力安全规程；

判定规则：PASS(≥7) / REVISION(4-6) / FAIL(<4)；

规则降级 _rule_validate()：LLM 不可用时基于关键词（安全/保护/建议）与内容长度打分；

闭环驱动：REVISION 时将 improvement_suggestions 写入 state.revision_feedback，路由回 Generator；达到迭代上限时接受当前草案并附系统提示。

为避免上下文膨胀，迭代时仅回传"上一轮改进建议"（last_improvement_suggestions）而非整份报告。

3. 工具层算法原理

3.1 RAG 检索引擎

实现（src/tools/rag_engine.py）：基于 Milvus（Zilliz Cloud）+ DashScope text-embedding-v4。

父子分块检索（核心创新）：

① 仅在 child 子块中做向量检索（精确定位段落）
        ↓ expr='chunk_type == "child"'
② 收集命中子块的 parent_id，批量查询 parent 父块
        ↓ expr=f"chunk_id in {parent_ids}"
③ 组装返回：子块（精确命中）+ 父块（完整章节上下文）

此设计兼顾检索精度（子块粒度小、命中准）与上下文完整性（父块提供完整章节），并支持图文混排（image_paths 字段）。检索参数：metric_type=L2，nprobe=10，top_k=5。

3.2 贝叶斯网络故障归因（核心算法）

实现（src/tools/fault_attribution.py），依据 DL/T 722-2014 标准。

网络结构：故障层（8 类）→ 征兆层（14 类）的有向无环图，朴素独立近似。

8 类故障：绕组变形、绕组匝间短路、铁芯多点接地、套管故障、分接开关故障、局部放电、过载过热、绝缘老化。

推理流程（四步）：

Step 1：DGA 三比值法编码（表6）

对三个特征比值进行离散编码：

| 比值 | 编码规则 |
| --- | --- |
| C₂H₂/C₂H₄ | <0.1→0, [0.1,3)→1, ≥3→2 |
| CH₄/H₂ | <0.1→1, [0.1,1)→0, ≥1→2 |
| C₂H₄/C₂H₆ | <1→0, [1,3)→1, ≥3→2 |

编码组合匹配表7故障判据（如"电弧放电"=[1,*,*]→绕组短路/套管/分接开关）。

Step 2：朴素贝叶斯后验推理

$$P(F_i \mid E) \propto P(F_i) \cdot \prod_{e_j \in E} P(e_j \mid F_i)$$

其中先验 $P(F_i)$ 来自 _PRIOR_PROBS，似然 $P(e_j \mid F_i)$ 来自人工标定的条件概率表（CPT），随后归一化。

Step 3：规则与贝叶斯融合

$$P_{fused} = 0.7 \cdot P_{bayes} + 0.3 \cdot P_{rule} \quad (\text{有规则匹配时})$$

Step 4：排序生成报告，输出故障概率排序、严重程度分级（高/中/低风险）、DGA 特征解释。

注意值自动推断征兆（DL/T 722）：H₂>150、CH₄>120、C₂H₂>5、C₂H₄>50、C₂H₆>65 μL/L 时自动置位对应 evidence。

3.3 ETT 油温预测

实现（src/tools/ett_forecasting.py）：

模型：6 维负载特征 [HUFL, HULL, MUFL, MULL, LUFL, LULL] → 油温 OT 的线性回归；

求解：正规方程 $\theta = (A^TA + \lambda I)^{-1}A^Ty$（带 1e-6 岭正则，奇异时退化为伪逆）；

滚动预测：以最新窗口状态做 horizon 步滚动预测，引入均值回归 $\hat{OT} = 0.9 \cdot pred + 0.1 \cdot OT_{prev}$ 防止温度漂移；

配置：默认 lookback=96、horizon=24、train_window=168（参考 Informer 论文）。

3.4 时序异常检测

实现（src/tools/timeseries.py）：基于 3σ 规则，$|v - \mu| > 3\sigma$ 判定为异常点。当前为简化版示例，可对接 DCS/历史数据库。

3.5 MCP 工具客户端

实现（src/tools/mcp_client.py）：极简 MCP 风格客户端，通过 register_tool(name, fn) 注册工具，call_tool(name, *args) 统一调用，实现工具与智能体的解耦。

4. 数据体系

4.1 知识库语料

data/ele_trans/：31 篇变压器故障专业 PDF 文献；

data/fast_md/：150+ 篇文献的结构化解析产物（每篇含 md + json + 图片），用于父子分块入库；

涵盖故障分析、继电保护、状态检修、DGA 在线监测、神经网络诊断等主题。

4.2 模拟数据集（用于验证）

为支撑系统验证，按标准 schema（data/synthetic/SCHEMA.md）生成了 4 类自洽模拟数据：

| 数据集 | 规模 | 对接组件 | 关键设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| DGA 油色谱 | 3000 条 | fault_attribution | 严格按三比值法编码区间生成，含真实故障标签 |
| 在线监测时序 | 20 台×2000 点 | ett_forecast | 列对齐 ETT，含日/周周期+热惯性 |
| 故障案例库 | 200 例 | RAG 增强 | 征兆→试验→定位→处理闭环 |
| 端到端评测集 | 120 条 | 全流程评估 | 问题→标准答案 |

生成器（scripts/generate_synthetic_data.py）采用纯标准库实现，无第三方依赖。

4.3 可替换的真实数据来源

系统设计为 schema 兼容，可用以下公开真实数据集直接替换：

DGA：Kaggle "Power Transformers FDD and RUL"、IEEE DataPort DGA dataset；

时序：ETDataset 官方仓库（ETT 数据集源头）；

局放：IEEE DataPort PD-Loc Dataset。

5. 系统验证方法

系统验证分为两个独立层次：

5.1 故障归因引擎评测（确定性）

脚本：scripts/eval_fault_attribution.py（无 LLM/网络依赖，秒级出结果）。

指标体系：Top-1 准确率、Top-3 命中率、各类 Precision/Recall/F1、Macro/Weighted-F1、混淆矩阵、分严重程度召回率（安全底线指标）。

基线结果（3000 条模拟数据）：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Top-1 准确率 | 37.9% |
| Top-3 命中率 | 88.5% |
| Macro-F1 | 0.229 |
| critical 故障召回 | 100% |
| serious 故障召回 | 32% |

关键洞察：Top-3 高（88.5%）证明数据特征与故障强相关；Top-1 偏低源于贝叶斯网络 CPT 为人工近似值（likelihood 连乘偏向高产气故障）。这为用真实标注数据校准 CPT 提供了直接的量化依据。

5.2 端到端多智能体评测

脚本：scripts/eval_end2end.py，采用可注入工具设计（真实归因引擎 + 可选 mock/真实 RAG + 真实 LLM），支持离线流程测试与在线诊断评测。

指标体系：流程完成率、主故障命中率、关键要点覆盖率、安全合规率、Validator 平均得分、平均迭代轮次、LLM 降级率。

验证结论：评测框架完整跑通（完成率 100%）。当前 config.yaml 中 DashScope API Key 免费额度耗尽（HTTP 403 FreeTierOnly），导致 LLM 全部降级为规则模式——这一现象被框架准确捕获并报告（LLM 降级率 100%），说明评估系统真实诊断能力前需先解决 LLM 配额问题。

6. 系统特性总结

| 特性 | 实现方式 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 多智能体协作 | LangGraph 图式编排 | 职责解耦，可维护性强 |
| 质量闭环 | Validator 三级判定 + 迭代返工 | 自我修正，提升输出质量 |
| 并行检索 | ThreadPoolExecutor | 检索效率提升 |
| 领域专业性 | DL/T 722 贝叶斯归因 + RAG | 诊断符合电力行业规范 |
| 多模型支持 | per-agent LLM 配置 | 成本与性能灵活权衡 |
| 全链路降级 | 每层均有 fallback | 高鲁棒性 |
| 可追溯性 | reasoning_trace 全程记录 | 诊断过程可解释 |
| 安全优先 | 提示词 + Validator 安全校验 | 保障人员设备安全 |

7. 创新点总结

本系统在工程实现与领域结合层面具有以下创新点：

创新点 1：诊断专家决策的多智能体解构与闭环编排

将变压器故障诊断这一复杂专家决策过程，解构为"规划—检索—生成—验证"四个职责单一的智能体，并以 LangGraph 构建带条件路由的状态图。区别于传统单一 LLM 的"一问一答"，本系统通过 Validator 三级判定（PASS/REVISION/FAIL）驱动 Generator 迭代返工，形成质量自检与自我修正闭环，显著提升诊断结论的可靠性与专业性。

创新点 2：贝叶斯网络 × 三比值法的混合故障归因

将国标 DL/T 722-2014 的三比值法编码规则与朴素贝叶斯后验推理有机融合：先用三比值法对 DGA 气体进行离散编码并匹配故障判据，再用贝叶斯网络计算各故障后验概率，最后以 $0.7P_{bayes}+0.3P_{rule}$ 加权融合。这种"规则可解释 + 概率可量化"的混合范式，既保留了行业标准的权威性，又提供了概率化的故障排序与置信度，弥补了纯规则法无法量化、纯数据驱动法缺乏可解释性的不足。

创新点 3：父子分块的检索增强机制

RAG 引擎采用父子分块（Parent-Child Chunking）：向量检索仅在细粒度子块上进行以保证命中精度，命中后通过 parent_id 展开父块完整章节作为上下文。该机制同时解决了"小块检索精度高但上下文不全"与"大块上下文全但检索噪声大"的矛盾，并原生支持图文混排（image_paths），契合变压器文献中大量含图表的特点。

创新点 4：多源异构证据的统一融合诊断

系统将三类异构信息源——非结构化知识（RAG 文献）、结构化推理（贝叶斯归因）、时序数据（油温预测/异常检测）——通过统一的 AgentState 与工具结果格式化层汇聚，由 Generator 综合生成诊断。这种多模态证据融合更贴近真实运维专家"查资料 + 看数据 + 凭经验"的综合判断方式。

创新点 5：全链路降级与多模型差异化配置的工程鲁棒性

全链路降级：每个环节（LangGraph→串行、LLM→模板/规则、Planner 空计划→Retriever fallback、Milvus→mock）均设计了 fallback 路径，保证任一外部依赖失效时系统仍可运行；

per-agent 多模型配置：支持为不同智能体（规划/生成/验证）独立配置 LLM 与超参数，实现推理能力与调用成本的精细化权衡。

创新点 6：分层可量化的验证体系

设计了确定性归因评测 + 端到端系统评测两层验证框架，并引入分严重程度召回率作为安全底线指标。该体系不仅能量化系统效果，更能精准定位薄弱环节（如本项目据此发现"贝叶斯 CPT 需用真实数据校准"），为系统持续迭代提供数据驱动的依据。

8. 待改进方向

贝叶斯 CPT 校准：用真实标注 DGA 数据重新估计条件概率表，提升 Top-1 准确率；

时序工具落地：将 timeseries_anomaly 从示例桩改造为真实 DCS/在线监测数据接入；

LLM 配额：更换有效 API Key 以评估系统真实诊断能力；

Milvus 知识库构建：完成 transformer_kb collection 的创建与文献入库；

预测模型升级：将线性回归油温预测升级为 LSTM/Transformer 等时序深度模型。

附录：项目结构

multi_Agent/
├── config.yaml                    # 多 LLM / Milvus / 工具配置
├── src/
│   ├── agents/                    # 四个智能体
│   │   ├── planner.py             #   规划
│   │   ├── retriever.py           #   检索编排（并行）
│   │   ├── generator.py           #   诊断生成
│   │   └── validator.py           #   质量验证
│   ├── graph/
│   │   ├── state.py               # AgentState 共享状态
│   │   └── workflow.py            # LangGraph 编排
│   ├── tools/
│   │   ├── rag_engine.py          # 父子分块 RAG
│   │   ├── fault_attribution.py   # 贝叶斯故障归因
│   │   ├── ett_forecasting.py     # 油温预测
│   │   ├── timeseries.py          # 异常检测
│   │   └── mcp_client.py          # MCP 工具客户端
│   └── utils/                     # LLM/embedding/config/prompts
├── data/
│   ├── ele_trans/                 # 专业文献 PDF
│   ├── fast_md/                   # 文献结构化解析
│   ├── ETT-small/                 # ETT 时序数据集
│   └── synthetic/                 # 模拟验证数据
└── scripts/                       # 数据生成与评测脚本